TEMA 1
INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE

---
Què és una Instal·lació de l’habitatge?
- Són els sistemes de distribució i recollida de fluids que hi ha les cases.
- Neixen d’una xarxa de subministrament i arriben a l’habitatge passant per un comptador que mesura el consum.

---
Quines instal·lacions estudiarem?
Instal·lació elèctrica	Instal·lació de gas	Instal·lació d’aigua
Instal·lació de sanejament o evacuació	Instal·lació de calefacció	Altres instal·lacions: domòtica, comunicacions..

---
1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Distribueix l’energia elèctrica dins d’un edifici d’habitatges.
1.1 INSTAL·LACIÓ ENLLAÇ
1. Línia d’escomesa (acometida)
2. Caixa general de protecció
3. Línia repartidora o general d’alimentació (només en blocs de pisos).
4. Central de comptadors
5. Derivació individual
6. Presa de terra
7. Quadre general de
protecció

---
FASE, NEUTRE I TERRA
FASE: conductor pel que entra el corrent (negre, marró o gris)
NEUTRE: conductor pel qual el corrent torna a sortir de l’habitatge (blau)
TERRA: permet la derivació dels corrents elèctric a terra i que l’interruptor diferencial ho pugui detectar (groc i verd)

---
MAGNETOTÈRMIC I DIFERENCIAL
DIFERENCIAL
MAGNETOTÈRMIC
Detecta fuites.
Mesura la diferència de intensitat.
Protecció de les persones.
TÈRMIC: placa bimetàl·lica
MAGNÈTIC: electroimant
https://www.youtube.com/watch?v=eYL7fKKFgQ8
http://comofunciona.co.com/el-interruptor-diferencial/

---
EXERCICI

---
1. INSTAL·lACIÓ ELÈCTRICA
1.2 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ
1. ICP: interruptor de control de potència
2. IGA: interruptor general automàtic
3. ID: interruptor diferencial
4. PIA: petit interruptor automàtic: entre 3 i 6 normalment.

---
PIAs
Reglament de baixa tensió (ITC-BT-25)
1 Enllumenat
2 endolls i frigorífic
3 cuina i forn
4 rentadora i rentaplats
5 presa de corrent bany i cuina
(6) aire condicionat.

---
POTÈNCIA CONTRACTADA
Grau d’electrificació: potència màxima simultània que pot suportar la instal·lació i el mínim que ha de tenir l’habitatge.
Per calcular la potència a contractar es fa sumant les potències de tots electrodomèstics i aplicant una reducció del 40%.

---
EXERCICI

---
EXERCICI
POTÈNCIA = ENERGIA//TEMPS

---
SÍMBOLS ELÈCTRICS
Endoll amb
 fase terra
Polzador
Llum
Endoll
Interruptor
Commutador
Clau d’encreuament

---
INTERRUPTOR I COMMUTADOR